## Záradék
Név :
Iskola tantermi vizesblokk víz-, csat.
Cím : |  | Kelt: 2015.05.10.
Szentgotthárd,
A munka leírása:
Víz-, csatornaszerelés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
Anyag + Díj összesen |  | 0
Tartalékkeret 10 % |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontások | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 54-016-0 | ÁNTSZ vízmintavétel, Labor vizsgálattal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 59 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 59 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121
2 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok, 130131
3 | 81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311005 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
stabil cső 5 m-es szálban, 25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130091
4 | 81-001-1.3.1.1.1.1.4-0311006 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 REHAU univerzális RAUTITAN | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
stabil cső 5 m-es szálban, 32x4,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130101
5 | 81-002-3.2.2.4.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-002-3.2.2.4.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | " K " | Rákötés meglevő víznyomócsőre | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | " K " | Rákötés meglevő szennyvíz csőre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-7.3.2-0116742 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
karral, PN 40, 100 C fok, fix kb,1" típ, Kód: 825R405
2 | " K " | 120 l-es villanyboyler szerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | " K " | Infravezérlésű pissuár beépítése komplett | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-5.2-0117151 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, felülről beépíthető (bútorba) mosdó (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR beépíthető mosdó 53 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 6006 33 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, beépített öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben GEBERIT porcelán mélyöblítésű WC csésze,kifolyású, fehér, Kód: 4033 00, WC-ülőkével, fehér, | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 8780 61
14 | 82-009-17.1-0326191 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-009-18.2-0314525 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés Kludi-Standard lengőkaros kifolyó szelep, falra szerelhető kivitel, elfordítható kifolyó, jelölés:kék,felső kifolyócsővel,kr., Cikkszám: 30 4090515 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-19.3.2-0314505 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., Cikkszám: 21 0600515 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-31.1.2-0334841 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2 x 50, Cikkszám: 107 888 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-009-31.2-0325156 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HERZ mosdó szifonkészlet, automata leeresztővel, lefolyógarnitúrával, búraszifonnal, króm színben, Csz: UH16302 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-31.5-0110916 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez MOFÉM vizeldeszifon, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0028-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | " K " | HL tip. Padlóösszefolyó elhelyezése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "K" | WC papír tartó elhelyezése | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "K" | WC kefe tartó elhelyezése | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | "K" | Törölköző tartó elhelyezése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | "K" | Papíradagoló elhelyezése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | "K" | Tükör elhelyezése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | "K" | Helios M 1/120 ventilátor | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | "K" | DK 6-1200 radiátor felszerelése szerelvényekkel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | "K" | szennyvízhálózat átmosatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | "K" | Keverőszelep 3/4"-os Honeyvell | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bontások
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | " K " | menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény bontása | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | " K " | padlóösszefolyó bontása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | " K " | WC bontás | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | " K " | Mosdó bontás | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | " K " | pissuár bontás | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | " K " | hg. Acélcső bontás | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | " K " | PVC lefolyócső bontás | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | " K " | rabicbontás | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | " K " | horonyvésés helyreállítással | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | " K " | lefolyócső elrabicolása | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0